## 実験室設置承認申請書
書式名 | 書式のバージョン
実験室設置承認申請書 | 1
実験室設置承認申請書 記入例
鳥取大学長 殿
[8 empty] | 申請部局 |  |  | 部局名 |  |  |  | 生命機能研究支援センター長
[11 empty] | 部局長氏名 |  |  |  | 難波 栄二
鳥取大学動物実験規則第２３条の規定に基づき、下記の実験室設置の承認について申請します。
申請年月日 |  | 年 | 月 | 日 | 受付年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 受付番号
１．実験室の名称 |  |  | ○○実験室
２．実験室の管理体制 |  |  | <実験室使用者>（例：教室主任者等）
|  |  | 所属 |  | 遺伝子探索分野 |  |  |  |  | 職名 |  | 助教 |  |  | 氏名 | 山陰遺伝子
|  |  | 連絡先 |  | E-mailアドレス、内線番号
３．実験室の概要 |  |  | １）実験室の面積： （ | [5 empty] | 14 |  | ㎡）
２）実験に使用する実験動物種：
マウス、ラット、ハムスター
３）実験設備（特殊装置の有無等）
多光子レーザー顕微鏡
４）逸走防止策（前室の有無、窓や排水口の封鎖など）
二重扉、ネズミ返し、動物捕獲網、窓なし、排水口封鎖
５）臭気、騒音、廃棄物等による周辺への悪影響防止策
換気扇、動物屍体の冷凍保存庫を設置し、床敷き等は密閉廃棄する。壁は厚く、実験で生じる音による悪影響はない。
４．特記事項 （例：化学的危険物質や病原体等を扱う場合等の設備構造の有無等） |  |  | 該当なし
５．委員会記入欄 |  |  | 調査月日： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 調査結果： |  |  | □ | 申請された実験室は規程に適合する。
[7 empty] | （条件等 |  |  | □ | 改善後、使用開始すること。）
[6 empty] | □ | 申請された実験室は規程に適合しない。
意見等
６．学長承認欄 |  |  | 承認： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
本申請を承認します。
|  |  | 承認番号：第 | [5 empty] | 号
鳥 取 大 学 長
添付資料
１） 動物実験室申請チェックシート
２） 実験室の位置を示す地図
３） 実験室の配置を示す建物フロア図
４） 実験室の平面図
５） 実験動物記録台帳
６） 実験室設置理由書
７） 実験室利用申請書（鳥取地区のみ）

## 動物実験室申請チェックシート
動物実験室申請チェックシート 記入例
|  |  | 調査対象施設名： | [5 empty] | ○○実験室
|  |  | 管理者名： | [5 empty] | 難波 栄二
|  |  | 実験動物管理者名： | [5 empty] | 山陰遺伝子
|  |  | 飼養動物種： | [5 empty] | マウス、ラット、ハムスター
１．設置場所適切性
|  | 隔離状況 |  |  |  | □ | バリア型 |  |  |  | □ | セミバリア型 |  |  |  |  | ■ | 個室 |  |  | □ | 併用室
２．部屋の構造
|  |  | 床 | （ | □無 ■有 |  |  |  |  | ） |  | 壁 | （ | □無 ■有 |  |  |  |  | ） | 天井 |  | （ | □無 ■有 |  |  |  | ）
３．部屋の窓
□無 ■有
4．実験動物の逃亡防止
|  | 二重扉（ |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） | ネズミ返し（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） | 動物捕獲器具（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  | ）
5．実験動物からの危害
|  | 動物収容器具の堅牢性 （ | [7 empty] | 各種動物の生理･生態・習性等に応じた堅牢性を有する。 | [15 empty] | ）
| 病原体等の感染防止 | フィルター（ |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） |  |  |  | オートクレーブ（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  | ）
6．利用者限定措置・防犯対策
|  | 利用者特定システム（ | [5 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ） | 施錠システム（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  | ）
7．汚水、汚物、悪臭等防止
|  | 排水系（ |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 悪臭対策（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  | ）
|  | 汚物処理法（ |  |  |  | 学内で焼却 | [8 empty] | ）
8．カルタヘナ法の適用
|  | 遺伝子組換え動物レベル（ | [7 empty] | ■ | P1A |  |  | □ | P２A |  |  | □ | P3A ）
|  | 逃亡防止措置 （ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | オートクレーブ（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 空調設備 （ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 消毒・滅菌装置（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 入り口の表示（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
9. 感染実験のバイオセーフティー
|  | バイオセーフティーケージラック（ | [12 empty] | ）
|  | 同実験ベンチ（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 消毒滅菌装置 （ | [7 empty] | ）
|  | エアシャワー（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 入口の表示 （ | [7 empty] | ）
10．特殊実験区分
|  | RI使用（ | [6 empty] | ） | [5 empty] | X線装置 （ | [6 empty] | ）
|  | ガンマ線照射装置 （ | [10 empty] | ） |  | 化学発癌・重金属実験等（ | [9 empty] | ）
11．利用マニュアル
|  | （ | □無 ■有 |  |  |  | ）
12．その他参考となる資料
動物の搬入･搬出・実験処置等に関する記録台帳